## Slide 1: Оценка теплопотерь газовой котельной д. Ананьино
Выполнила обучающаяся 9класса
Виноградова Алина
18K42

## Slide 2: Здания котельной
Здание первой котельной
Здание современной котельной

## Slide 3: Оборудование котельной
Деаэратор ДА – 15\4
Насосы
Диаэратор ДА – 15\4
Диаэратор ДА – 15\4
Диаэратор ДА – 15\4
Диаэратор ДА – 15\4

## Slide 4: Схема отопительной системы

## Slide 5: Нарушения теплоизоляции

## Slide 6: Дома частного сектора

## Slide 7: Схема отопительной системы

## Slide 8: График изменения температур

## Slide 9: Выводы:
Около 40%труб отопительной системы находится на поверхности земли;
Многослойность изоляции нарушена;
Места врезки в дома не утеплены;
Теплотрасса имеет большую протяженность;
Утепление окон отсутствует .

## Slide 10: Перспективы работы
Познакомить учеников школы с результатами исследований;
Провести конкурс на лучшее утепление класса ;
Подготовить буклет о необходимости сохранения тепла;
Довести результаты исследований до МУП ЖКХ «Заволжье».